**ПАСПОРТ**

**готовности учебного заведения к отопительному сезону 2017/2018 г.г.**

Наименование учебного заведения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Чипполлино» города Евпатории Республики Крым\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: 297405 г.Евпатория, пер. Гражданский ,2/56

**I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

 1. Назначение объекта (здания) (учебное, производственное, административное, жилое и т.д.) \_учебное, административное

2. Год постройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1984 г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Характеристика объекта:

износ в % \_82\_\_ этажность \_\_\_\_\_1\_\_\_ подъездов \_\_\_\_\_\_2\_\_\_;

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м, общей площади отсутствует;

общая полезная площадь объекта \_\_\_\_\_817,9\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м.);

учебные площади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_281,9\_\_\_\_\_\_ (кв. м.);

производственные площади \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_366\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (кв. м.);

количество комнат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_19\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (шт.);

нежилая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_170\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_состояние удовлетворительное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Источники

теплоснабжения \_\_\_\_\_мини котельная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

энергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ТП 34\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2015/2016 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20\_\_ г. |
| 1 | отсутствует | -- | --- | ---- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА**

**К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ В 2014/2015 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям объекта (здания) и инженерному оборудованию | Един. изм. | Всего по плану подготовке к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| 1. | Ремонт кровли | тыс. кв.м | 818 м.кв. |  |
| 2. | Ремонт чердачных помещений: |  | ----- |  |
|  | - утепление (засыпка) чердачного перекрытия; | кв.м | ------ |  |
|  | - изоляция трубопроводов, | п.м | ------ |  |
|  | - вентиляционных коробов | шт. | ------ |  |
|  | - камер расширительных баков | шт. | ------ |  |
| 3. | Ремонт фасадов: |  | ----- |  |
|  | - ремонт и окраска | кв.м | ----- |  |
|  | - герметизация швов | п.м | ------ |  |
|  | - ремонт водосточных труб | шт. | ----- |  |
|  | - утепление оконных проемов | шт. | 31 | 31 |
|  | - утепление дверных проемов | шт. | ----- |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений: |  | отсутствует |  |
|  | - изоляция трубопроводов | п.м | ----- |  |
|  | - ремонт дренажных и водоотводящих устройств | п.м | ----- |  |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий: | кв.м | ----- |  |
|  | - отмосток | шт. | ----- |  |
|  | - приямков | шт. | ----- |  |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования |  | ------ |  |
|  | 1) Центрального отопления: |  |  |  |
|  | - радиаторов | секц. | 18 | 18 |
|  | - трубопроводов | п.м | ----- |  |
|  | - запорной арматуры | шт. | ----- |  |
|  | - промывка и опрессовка систем ц/отопления | шт. | 42 | 42 |
|  | - тепловых пунктов и элеваторных узлов | шт. | ------ |  |
|  | 2) Горячего водоснабжения: |  |  |  |
|  | - трубопроводов | п.м | ------ |  |
|  | - запорной арматуры |  | ----- |  |
|  | - промывка и опрессовка систем | шт. | 90 | 90 |
|  | - гор. водоснабжения |  | 90 | 90 |
|  | 3)Узла учета расхода тепловой энергии | шт. | ---- |  |
|  | 4)Водопровода: |  | ----- |  |
|  | - ремонт запорной арматуры | шт. | ----- |  |
|  | - ремонт и изоляция трубопровода | п.м | ----- |  |
|  | - ремонт насосов водоподкачки | шт. | отсутствует |  |
|  | 5) Канализации: |  |  |  |
|  | - ремонт трубопровода | п.м | 15 | 15 |
|  | - ремонт канализационных колодцев | шт. | 1 | 1 |
|  | - промывка систем | шт. | ----- |  |
|  | 6)Электрооборудования: |  |  |  |
|  | - световая электропроводка | п.м | ----- |  |
|  | - силовая электропроводка | п.м | ----- |  |
|  | - вводные устройства | шт. | ----- |  |
|  | - электрощитовые | шт. | ---- |  |
|  | - электродвигатели | шт. | ---- |  |
|  | 8) Другие работы: |  |  |  |
|  | 9) Обеспеченность объекта: |  |  |  |
|  | - пескосольной смесью |  | 30 | 30 |
|  | - инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий |  | обеспечено | обеспечено |

**IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ**

**УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017/2018 г.г.**

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии: \_\_\_Ефимова Н.Г. –заведующий хозяйством\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии: \_\_\_Ипполитова И.В. – председатель ПК\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

 Иванов Н.В. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

 (Ф.И.О., должность)

 \_\_Мельник М.В. – мед.сестра\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О., должность)

созданная приказом \_\_заведующего МБДОУ «ДС №8 «Чиполлино» от 27.03..20117\_ № \_\_\_\_01-13/87\_\_\_

**подтверждает готовность учебного заведения к работе в отопительном периоде 2017/2018 г.г.**

 **Председатель комиссии:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Ефимова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Члены комиссии:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Ипполитова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Иванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_М.В.Мельник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_